浙江省石油天然气管道建设和保护条例

（2014年7月31日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过　根据2021年3月26日浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈浙江省发展新型墙体材料条例〉等五件地方性法规的决定》修正）

目 录

 第一章　总则

 第二章　规划建设

 第三章　保护责任

 第四章　应急预案

 第五章　法律责任

 第六章　附则

1. 总则

第一条　为了保障石油、天然气管道建设，保护石油、天然气管道安全，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

 第二条　本省行政区域内输送石油、天然气的管道以及管道附属设施（以下统称管道）的建设和保护，适用本条例。

 海上管道、城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道的建设和保护，不适用本条例。

 第三条　管道保护工作坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则，建立政府领导、部门监管、社会监督和管道企业负责的机制，落实和强化管道企业的主体责任。

 第四条　县级以上人民政府应当加强对管道建设和保护的监督管理工作的领导，建立健全管道保护联席会议制度，督促、检查有关部门和下级人民政府依法履行管道建设和保护的监督管理职责，决定相关重大事项，组织排除管道的重大外部安全隐患，加强管道保护执法机构和队伍建设。

 乡镇人民政府、街道办事处依照有关法律、法规和本条例规定的职责承担管道建设和保护的相关监督管理工作。

 第五条　县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门依照本条例规定的职责，负责本行政区域内管道建设和保护的监督管理工作，以及危害管道安全违法行为的查处，指导、监督管道企业履行管道保护义务。

 县级以上人民政府公安机关依照本条例规定的职责，负责本行政区域内管道保护的相关监督管理工作，以及危害管道安全违法行为的查处。

 县级以上人民政府其他有关部门应当按照规定职责共同做好管道建设和保护的相关监督管理工作。

 第六条　本条例规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、监督检查等职权，可以根据省人民政府的决定，由设区的市、县（市、区）综合执法部门行使。

第二章　规划建设

第七条　省发展改革（能源）、自然资源主管部门根据全国管道发展规划以及本省国民经济和社会发展的需要，共同组织编制省管道发展和布局规划。组织编制省管道发展和布局规划应当征求省有关部门，有关设区的市、县（市、区）人民政府以及管道企业的意见。

 省管道发展和布局规划应当符合国土空间规划。

 因国土空间规划修改、地质结构变化等因素可能影响管道安全的，省发展改革（能源）、自然资源主管部门应当及时组织修改省管道发展和布局规划。

 国土空间规划的修改，涉及现有管道改建、搬迁的，应当征求管道企业的意见；确需管道改建、搬迁或者增加防护设施的，应当与管道企业协商确定补偿方案。

 第八条　管道企业应当根据省管道发展和布局规划编制管道建设规划，将管道建设规划确定的管道建设选线方案报拟建管道所在地县级以上人民政府自然资源主管部门审核，并报省发展改革（能源）主管部门备案；选线方案经自然资源主管部门审核符合国土空间规划的，应当依法纳入拟建管道所在地的国土空间规划。

 第九条　纳入国土空间规划的管道建设用地，不得擅自改变用途。县级以上人民政府自然资源主管部门不得在管道建设用地范围内批准妨碍管道建设的其他建设项目。

 第十条　管道企业应当依照法律、法规的规定办理管道建设项目环境影响评价以及其他行政许可手续。

 管道企业应当遵守法律、法规有关建设工程质量管理的规定，选择具备相应资质的勘察、设计、施工、监理单位进行管道建设。勘察、设计、施工、监理单位，应当严格按照国家管道工程建设有关技术规范和质量标准进行勘察、设计、施工和监理，确保工程质量。

 管道确需通过地质结构复杂、人口密集、水源保护等特殊区域的，应当提高管道建设标准，并采取相应的安全防护措施。

 第十一条　管道的安全保护设施应当与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

 管道建设使用的管道产品及其附件的质量，应当符合国家相关技术规范的强制性要求。

 第十二条　新建、改建、扩建的管道受地理条件限制，不能避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域的，管道企业应当提出防护方案。

 新建、改建、扩建的管道与房屋、铁路、公路、河（航）道、港口、市政设施、水利设施、军事设施、光缆、电缆等的保护距离，不能满足有关法律、法规和技术规范的强制性要求的，管道企业应当提出防护方案或者改线方案。

 防护方案或者改线方案应当经专家评审论证后，报管道所在地县（市、区）发展改革主管部门批准；涉及的管道跨县（市、区）的，报设区的市发展改革主管部门批准；涉及的管道跨设区的市的，报省发展改革（能源）主管部门批准。

 第十三条　管道企业应当按照国家相关技术规范在管道沿线设置管道标志，并在管道通过的下列区域设置警示牌：

 （一）人口密集区域、工业建设区域；

 （二）铁路、公路、桥梁、水利设施、河流附近区域；

 （三）风景名胜区、自然保护区、水源保护区；

 （四）采石场、取土场、采矿区域；

 （五）易发生或者已发生危及管道安全行为的区域；

 （六）需要设置警示牌的其他区域。

 警示牌应当标明管道名称、管理单位、举报和报修电话、安全警示语等内容。

 第十四条　管道附属设施建设涉及土地（含林地，下同）、房屋征收的，依照土地、房屋征收有关法律、法规的规定，由设区的市、县（市、区）人民政府组织实施并给予征收补偿。

 第十五条　管道埋设施工需要临时占用土地的，管道企业应当根据土地权属与有关自然资源或者林业主管部门、农村集体经济组织、村民委员会签订临时用地合同，并依法办理临时用地手续。国有土地有土地使用权人的，临时用地合同由管道企业与土地使用权人签订。

 临时用地合同应当包括下列内容：

 （一）临时占用土地补偿及补偿对象；

 （二）拆除、搬迁地上建筑物（含构筑物，下同）造成损失的补偿及补偿对象；

 （三）采伐、迁移地上种植物、养殖物造成损失的补偿及补偿对象；

 （四）改变种植、养殖方式造成损失的补偿及补偿对象；

 （五）临时用地期限，该期限一般不超过两年；

 （六）土地复垦质量要求；

 （七）双方认为需要约定的其他内容。

 管道路由线位放样后，在临时用地范围内新增建筑物或者新增种植物、养殖物以及改变种植、养殖方式的部分，不予补偿。

 第十六条　签订临时用地合同前，管道企业应当将合同内容向土地使用权人、物的所有权人等权利人公示，并书面告知权利人有遵守本条例第三十一条第二项、第三项和第五项规定的义务。

 禁止任何单位或者个人截留、挪用、私分或者拖欠临时用地的相关补偿费。

 第十七条　管道企业是管道建设临时用地复垦的义务人。管道企业应当按照临时用地合同约定的土地复垦质量要求，在临时用地期限届满前完成土地复垦，并依法向土地所在地县（市、区）自然资源主管部门申请验收。

 管道企业与管道施工单位签订的施工合同应当明确土地复垦质量要求、相应的违约责任等事项。

 第十八条　自然资源主管部门受理土地复垦验收申请后，应当会同同级农业农村、生态环境、林业等部门组织土地复垦验收。

 进行土地复垦验收时，应当依照《土地复垦条例》的规定邀请有关专家进行现场踏勘，听取农村集体经济组织、村民委员会以及相关权利人意见；需要整改的，应当向管道企业提出整改意见。

 管道企业不复垦，或者复垦验收中经整改仍不合格的，应当缴纳土地复垦费，由土地所在地县（市、区）自然资源主管部门代为组织复垦；复垦完成后，应当依法报请上级自然资源主管部门进行复垦验收。

第十九条　管道建成后应当按照国家有关规定进行竣工验收；其中，县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门应当组织管道保护方面的专家对下列事项进行专项验收：

（一）管道中心线两侧各五米地域范围内是否存在深根植物或者建筑物占压的情况；

 （二）管道建设是否符合经批准的防护方案或者改线方案；

 （三）管道标志和警示牌的设置是否符合国家相关技术规范和本条例的规定；

 （四）管道保护的其他要求。

 管道未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得正式交付使用。

 第二十条　管道企业应当自管道建设项目竣工验收合格之日起六十日内，将竣工测量图报管道所在地县（市、区）发展改革主管部门备案；涉及的管道跨县（市、区）的，报设区的市发展改革主管部门备案；涉及的管道跨设区的市的，报省发展改革（能源）主管部门备案。

 县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门应当将管道企业报送的竣工测量图与同级公安、应急管理、自然资源、住房城乡建设、水行政、交通运输、林业等部门以及有关军事机关共享。

 第二十一条　管道建设工程与其他建设工程相遇关系的处理及其费用承担，依照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》以及有关法律、法规的规定执行。

第三章　保护责任

第二十二条　管道企业应当配备管道保护所需的人员，建立健全岗位安全责任制。管道保护人员的数量和技能应当与管道保护工作的要求相适应。

 管道企业应当配备管道泄漏监测系统、入侵报警系统、视频监控系统、地理信息系统和出入控制系统等管道保护技术装备，研究开发和使用先进适用的管道保护技术。

 管道企业应当保障管道保护工作所需的经费投入。

 第二十三条　管道企业应当建立健全管道巡护制度，组建专门的巡线队伍，对管道线路进行日常巡护。管道巡线队伍发现危害管道安全的情形或者隐患的，应当按照规定及时处理和报告。

 管道企业可以委托村（居）民委员会、专业企业等单位或者个人承担巡护、隐患信息收集等管道保护工作。实施委托的，管道企业应当与受托人签订委托保护协议，明确双方权利义务，并定期对受托人进行管道保护相关知识和技能的培训。

 管道企业应当通过内部制度或者委托保护协议对巡护人员的巡护方式、步骤、频次、内容以及信息传递、发现隐患的处理程序、奖励措施等予以明确。

 第二十四条　管道企业应当根据管道运行情况、外部环境等建立管道安全风险评估制度，并结合管道安全风险评估结论实施定期检测、维修。

 对管道通过的地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域，需要设置警示牌的区域，以及管道通过的其他安全风险较大的地段和场所，管道企业应当进行重点监测，采取有效措施防止管道事故的发生。

 对不符合安全使用条件的管道，管道企业应当及时更新、改造或者停止使用。

 第二十五条　管道企业发现管道标志、警示牌毁损或者显示不清晰的，应当及时修复或者更新。

 第二十六条　管道企业发现管道存在安全隐患的，应当及时排除；对管道存在的外部安全隐患，管道企业自身排除确有困难的，应当依照本条例规定的职责分工，向发展改革（能源）主管部门、公安机关报告。

 接到报告的部门应当及时协调排除或者报请本级人民政府组织排除安全隐患。

 管道企业应当建立管道安全隐患排查、治理档案。

 第二十七条　管道停止运行、封存、报废的，管道企业应当采取必要的安全防护措施，排除安全隐患，并将安全防护措施报管道所在地县（市、区）发展改革主管部门备案；涉及的管道跨县（市、区）的，报设区的市发展改革主管部门备案；涉及的管道跨设区的市的，报省发展改革（能源）主管部门备案。安全防护措施备案后，任何单位和个人不得擅自修改、调整；确需修改、调整的，应当由管道企业重新报备案。

 停止运行、封存的管道需要重新启用的，管道企业应当将重新启用管道的理由、安全运行保障方案等报原备案的发展改革（能源）主管部门，由发展改革（能源）主管部门组织有关部门和专家进行评审论证。经评审论证，管道符合相关安全运行条件的，方可重新启用。

 第二十八条　管道企业应当建立健全与管道所在地乡镇人民政府、街道办事处的信息沟通机制，向乡镇人民政府、街道办事处报送下列材料或者信息：

 （一）管道中线测量成果表、管道线路带状地形图；

 （二）管道建设后续问题处理的责任单位、联系方式；

 （三）管道安全隐患排查、治理情况；

 （四）管道停止运行、封存、报废或者重新启用等信息；

 （五）管道建设、保护的其他信息。

 第二十九条　施工单位进行下列施工作业，应当向管道所在地县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门提出申请:

 （一）穿跨越管道的施工作业；

 （二）在管道线路中心线两侧各五米至五十米以及本条例第五十条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体；

 （三）在管道线路中心线两侧各二百米以及本条例第五十条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内，进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。

 县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门接到申请后，应当组织施工单位与管道企业协商确定施工作业方案，并签订安全防护协议；协商不成的，县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门应当组织进行安全评审，作出是否批准作业的决定。

 因本条第一款规定的施工作业或者其他原因，需要减少油气输送量或者停止通油通气的，管道企业应当将作业时间和受影响区域提前四十八小时向社会公告。

 第三十条　因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县（市、区）发展改革主管部门批准，采取必要的安全防护措施，方可实施。

 依照前款以及本条例第二十九条规定进行施工作业的，管道企业应当指派专门人员到现场进行管道保护安全指导。施工结束后，管道企业应当参与有关管道安全防护方面的竣工验收。

 第三十一条　禁止下列危害管道安全或者建设的行为:

 （一）擅自开启、关闭管道阀门；

 （二）在埋地管道上方的巡查便道上行驶重型车辆；

 （三）在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物；

 （四）移动、毁损、涂改管道标志或者警示牌；

 （五）在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，种植可能损坏管道防腐层的深根植物，或者堆放重物、取土、采石、用火、排放腐蚀性物质、挖塘、修渠、修晒场和水产养殖场、修建建筑物、使用机械工具进行挖掘施工；

 （六）在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内，抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破，但在保障管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外；

 （七）在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内，实施本条例第三十条规定以外的采石、采矿、爆破；

 （八）在本条例第五十条第一项所列管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路，或者在储气库构造区域范围内进行工程挖掘、工程钻探、采矿；

 （九）阻碍依法进行的管道建设。

 第三十二条　任何单位和个人发现危害管道安全或者建设的违法行为，有权向发展改革（能源）主管部门或者公安机关举报。对提供违法行为线索并查证属实的，发展改革（能源）主管部门或者公安机关应当予以表彰或者奖励。

 乡镇人民政府、街道办事处以及村（居）民委员会发现危害管道安全或者建设的违法行为，应当及时劝阻、依法制止；劝阻、制止无效或者可能造成危害后果的，应当依照本条例规定的职责分工，向发展改革（能源）主管部门、公安机关报告，并协助查处。

 相关部门接到举报或者报告后，对属于本部门职责的，应当立即受理并依法及时作出处理决定；对不属于本部门职责的，应当立即移送有权处理的部门，并告知当事人。

 第三十三条　县级以上人民政府发展改革（能源）、公安、应急管理等部门依法履行职责时，有权采取下列措施：

 （一）询问有关管道安全情况并查阅、复制或者抄录有关资料；

 （二）检查管道标志和警示牌设置情况；

 （三）检查、测试管道保护设施、设备、器材；

 （四）检查管道保护制度制定、实施及相关岗位人员配备情况；

 （五）法律、法规规定的其他措施。

第四章　应急预案

 第三十四条　各级人民政府及其有关部门应当依照有关法律、法规以及上级人民政府及其有关部门的管道事故应急预案，结合本行政区域实际情况，制定管道事故应急预案，建立应急反应和处置机制。

 第三十五条　各级人民政府应当根据经济社会发展和管道保护需要，确定相对固定的管道事故应急救援队伍，并配备相应装备，定期开展演练，提高应急处置能力。

 第三十六条　管道企业应当依照有关法律、法规和技术规范，制定本企业管道事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并根据本企业生产和管道特点以及事故预防重点每年开展应急救援演练。

 管道企业的应急预案应当与政府及其有关部门的应急预案相衔接，并报管道所在地发展改革（能源）、公安、应急管理部门备案。

 第三十七条　发生管道事故的，管道企业应当立即启动本企业管道事故应急预案，采取有效措施消除或者减轻事故危害，及时通知可能受到事故危害的单位和居民，并按照规定向事故发生地县（市、区）发展改革、公安、应急管理等部门报告。

 第三十八条　发生管道事故的，事故发生地县级以上人民政府应当组织发展改革（能源）、公安、应急管理等部门立即启动相应的管道事故应急预案，进行事故应急处置与救援。

 县级以上人民政府及其有关部门应当依照下列规定，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：

 （一）针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离等措施；

 （二）立即组织营救和救治受害人员，疏散、撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；

 （三）迅速控制危害源，测定事故的危害区域及危害程度；

 （四）对事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施。

 第三十九条　任何单位和个人发现管道事故，应当立即报警，相关单位和个人应当为报警以及应急处置、救援提供便利，不得阻挠。

 第四十条　发生管道事故的单位及其有关人员应当按照事故调查部门的要求保护现场、接受事故调查，如实提供与事故有关的情况；未经事故调查部门的同意，不得擅自清理、移动事故现场物品。

第五章　法律责任

 第四十一条　违反本条例规定的行为，法律、行政法规已有法律责任规定的，从其规定。

 第四十二条　管道企业有下列行为之一的，由县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由有权机关依法给予处分:

 （一）未依照本条例规定对管道进行巡护、检测和维修的；

 （二）对不符合安全使用条件的管道未及时更新、改造或者停止使用的；

 （三）未依照本条例规定设置、修复或者更新有关管道标志或者警示牌的；

 （四）未依照本条例规定将管道竣工测量图报送备案的；

 （五）未制定本企业管道事故应急预案，或者未将本企业管道事故应急预案报送备案的；

 （六）发生管道事故，未采取有效措施消除或者减轻事故危害的；

 （七）对停止运行、封存、报废的管道未采取必要的安全防护措施，或者未依照本条例规定报送备案的；

 （八）未经评审论证，擅自重新启用已经停止运行、封存的管道的。

 第四十三条　违反本条例第十六条规定，截留、挪用、私分、拖欠临时用地补偿费的，由有权机关责令改正，退还有关款项；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分。

 第四十四条　违反本条例第二十六条规定，管道企业发现管道存在安全隐患未及时排除或者未按照规定报告的，由负责受理外部安全隐患报告的部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由有权机关依法给予处分。

 第四十五条　违反本条例第二十九条、第三十条规定，未经依法批准，或者未按照批准的施工作业方案进行施工作业的，由县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门责令停止违法行为，对违法修建的危害管道安全的建筑物或者其他设施，责令限期拆除；情节较重的，处一万元以上五万元以下罚款。

 第四十六条　违反本条例第三十一条第一项至第四项规定，实施危害管道安全行为的，由县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门责令改正；情节严重的，处二百元以上一千元以下罚款。

 第四十七条　违反本条例第三十一条第五项至第九项规定，实施危害管道安全行为的，由县级以上人民政府公安机关责令停止违法行为或者责令改正；对违法修建的建筑物或者其他设施，责令限期拆除，并依照下列规定处以罚款：

 （一）有第五项至第八项行为，情节较重的，对单位处一万元以上十万元以下罚款，对个人处二百元以上二千元以下罚款；

 （二）有第九项行为，情节严重的，处二百元以上一千元以下罚款。

 第四十八条　县级以上人民政府发展改革（能源）主管部门、公安机关依照本条例的规定作出责令限期拆除的决定后，当事人逾期不拆除的，由作出责令限期拆除决定的部门报请本级人民政府责成有关部门依法强制拆除。强制拆除的费用，由违法行为人承担。

 第四十九条　县级以上人民政府、发展改革（能源）主管部门、公安机关和其他有关部门及其工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由有权机关依法给予处分：

 （一）发现管道存在安全隐患，未责令管道企业或者相关单位、个人采取措施排除隐患的；

 （二）依法应当协调排除或者报请本级人民政府组织排除的管道外部安全隐患，不及时协调排除或者报请本级人民政府组织排除的；

 （三）从管道建设和保护工作中谋取非法利益的；

 （四）违法实施监督检查和行政处罚的；

 （五）有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的。

第六章　附则

 第五十条　本条例所称管道附属设施包括:

 （一）管道的加压站、加热站、计量站、集油站、集气站、输油站、输气站、配气站、处理场、清管站、阀室、阀井、放空设施、油库、储气库、装卸栈桥、装卸场；

 （二）管道的水工防护设施、防风设施、防雷设施、抗震设施、通信设施、安全监控设施、电力设施、管堤、管桥以及管道专用涵洞、隧道等穿跨越设施；

 （三）管道的阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床、杂散电流排流站等防腐设施；

 （四）管道穿越铁路、公路的检漏装置；

 （五）管道的其他附属设施。

 第五十一条　本条例自2014年10月1日起施行。